**УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

**МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4 «Утёнок»**

- Имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована в территориальном отделе государственного пожарного надзора по Верхнесалдинскому городскому округу ГУ МЧС России по Свердловской области 19.04.2010г., рег. № 65211000 – 00022 - 0069  
- Учреждение оснащено системой пожарной и тревожной сигнализации (Техническое обслуживание осуществляется ООО «Гранит –Т», договор № 604 - 17 от 30.01.2017г.)  
- Установлен домофон на входе в здание;  
- Замеры сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования проведены в августе 2017 г.(на что имеются протокол №160 от 22.08.2017г. на измерения сопротивления изоляции электрических проводов и кабельных линий напряжения до 1000 В, и протокол №159 от 15.08.2017 г на проверку наличия цепи между заземлениями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью).  
 - Первичные средства пожаротушения огнетушители и пожарные краны обслуживаются НТГО ВДПО (имеются договор № 27 от 16.05.2017 г на периодическую поверку вентиляционных каналов и имеется акт выполненных работ от 30.06.2017г., имеется договор от 16.05.2017г на испытания пожарных рукавов и кранов, работы проведены 29.11.2017г).  
- Размещены планы эвакуации на первом и втором этажах с двух строн;  
- Систематически с работниками учреждения проводятся инструктажи по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников;  
 - В рамках образовательной деятельности с воспитанниками учреждения в течение года проводятся тематические недели, систематические беседы по основам здорового и безопасного образа жизни;  
- Размещена наглядная информация на стендах «Безопасность»;

- Произведен монтаж системы видеонаблюдения по договору № МК 81/17 от 30.06.2017 г.